 福州市生态环境局

榕鼓环评〔2025〕006号
关于福建省海洋灾害风险监测检测中心实验室
环境影响报告表的审批意见

福建海峡建筑设计规划研究院:

你公司报送的《福建省海洋灾害风险监测检测中心实验室环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，经技术审查，现提出审批意见如下:

福建省海洋灾害风险监测检测中心实验室位于福建省福州市鼓楼区福州软件园E区7号楼4层，拟建设海洋风险监测检测实验室，开展海洋水质、沉积物和生物质量中各类有机物和重金属元素的检测。
根据《报告表》评价结论，该项目符合国家产业政策，符合福州市“三线一单”生态环境分区管控、《福州高新技术产业园区（福州软件园）控制性详细规划环境影响报告书》及规划环评审查意见的要求，在严格执行环保“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，加强环境管理，确保区域环境质量稳定的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。同意按照《报告表》所列建设项目的地点、性质、规模、原料来源和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应认真全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物达标排放和总量控制要求。项目在工程设计、施工和投入生产过程中应重点做好以下生态环境保护措施：

1.水污染防治。生活污水依托园区已建化粪池预处理，实验室产生的反冲洗水、低浓度清洗废水、剩余实验、清洁废水进入自建一体化污水处理设施处理后排入福州市祥坂污水处理厂。

2.大气污染防治。有机废气主要来自有机前处理室和常规实验室，分别设置3台通风橱，有机废气收集至楼顶分别经2套活性炭吸附设施处理后通过2根17m高排气筒（DA001、DA002）排放。无机前处理室产生的酸雾废气由实验室内通风橱收集引至楼顶经“活性炭吸附+喷淋塔”处理后，经过1根17m高的排气筒（DA003）排放。

3.噪声污染防治。选用低噪声环保设备，并维持设备处于良好的运转状态，定期对设备进行维护和检修。实验室设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好基础减振，实验区隔声。加强对员工的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。严格控制运营时间，其他非必要情况下尽量关闭所有门窗。规范操作，减少撞击和其他人为噪声。

4.固体废物污染防治。生活垃圾委托环卫部门统一清运处理；一般工业固体废物分类收集，外售综合利用；危险废物暂存在危废间，定期委托有资质的单位处置。

5.环境风险防范。项目应建立严格的环保管理制度，严格按照《报告表》要求落实各项环境风险防范措施，加强环保设施运行管理与维护。加大风险监测和监控力度，落实《报告表》中施工期、运营期的环境保护监测和管理计划，做好大气、水质、噪声等监测工作，发现问题及时整改和报告。

三、污染物排放标准（标准更新按新标准执行）及主要污染物允许排放总量：

（一）污染物排放标准
1.废水。生活污水经化粪池处理、实验废水经自建一体化污水处理设施处理后均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。
2.废气。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值及无组织排放监控浓度限值。
3.固体废物。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），外运处置执行《危险废物转移联单管理办法（2021年）》要求，危险废物标识执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）；生活垃圾贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）中的要求进行综合利用和处置。

4.噪声。施工期建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（二）主要污染物允许排放总量

本项目主要污染物排放总量控制要求：非甲烷总烃≤0.00056t/a。

今后生态环境部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总量进行调整核定，你公司应无条件服从。
四、《报告表》审批后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或环保措施发生重大变动的，应当依法重新报批项目变更的环境影响报告表（书）。

五、项目建设应严格执行环保“三同时”制度。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，并委托有资质的单位开展环境监理工作。项目竣工后，应按照规定的程序和标准，组织开展竣工环境保护验收。项目配套的各项环境保护设施未建成或未经竣工验收合格，项目不得投入生产。

六、我局委托福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队开展该项目环保“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2025年5月30日
