招标内容及要求

### 一、项目概况

1、本项目为福州市鼓楼区机关事务服务中心鼓楼区机关大院电梯维保服务项目，服务期为12个月。

2、报价要求：

2.1采购人按中标人的投标报价换算中标折扣，500元（不含）以上电梯配件价格与电梯维保费报价为同一折扣）。

2.2分项报价清单（投标人需按本清单对每台电梯进行分项报价，否则按无效投标处理。）

| 序号 | 设备识别码 | 型号 | 出厂编号 | 电梯梯号 | 额定载重量 | 额定速度 | 层站 | 安装地点 | 服务期限 / 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TA42597 | KONE MiniSpace PT13/18-19 | 36757586 | 1# | 1000 | 1.75 | 7--7-7 | 鼓楼区委大院1号楼 | 12 |
| 2 | TA45619 | GeN2 Core | D6NK2948 | 1# | 1000 | 1.6 | 7--7-7 | 鼓楼区委大院会议中心大楼 | 12 |
| 3 | TA32748 | GeN2 CN MRL | D6BE0337 | 1# | 1000 | 1.6 | 6--4-4 | 鼓楼区会议中心内 | 12 |
| 4 | TA23792 | Regen | F8NX7733 | 1# | 1000 | 1.75 | 14-14-14 | 档案综合楼 | 12 |
| 5 | TA23793 | Regen | F8NX7734 | 2# | 1000 | 1.75 | 13-13-13 | 档案综合楼 | 12 |
| 6 | TA23794 | Regen | F8NX7735 | 3# | 1000 | 1.75 | 13-13-13 | 档案综合楼 | 12 |
| 7 | TA92929 | GeN2 Comfort | D6N21677 | 1# | 1000 | 1.6 | 12--12-12 | 鼓楼区机关档案综合楼 | 12 |
| 8 | TA81067 | GeN2 Comfort | D6N09706 | 1# | 1000 | 1.6 | 8--8-8 | 鼓楼区人民来访接待中心 | 12 |
| 9 | TA81066 | GeN2 Comfort | D6N09707 | 2# | 1000 | 1.6 | 8--8-8 | 鼓楼区人民来访接待中心 | 12 |
| 10 | TA48650 | GeN2 Comfort | D6NK2997 | 1# | 800 | 1 | 6--6-6 | 鼓楼区建投中心 | 12 |
| 11 | TA34041 | GeN2 CN-MRL | D6NI0464 | L2 | 1000 | 1.6 | 6--6-6 | 5号楼内 | 12 |
| 12 | TA82857 | GeN2 Comfort | D6N11240 | 9-1 | 1000 | 1.6 | 6--6-6 | 鼓楼区政府大院9号楼 | 12 |
| 13 | TA82858 | GeN2 Comfort | D6N11239 | 11-1 | 1000 | 1.6 | 6--6-6 | 鼓楼区政府大院11号楼 | 12 |
| 14 | TA47378 | MCA-1050-CO105 | 14G015527 | 1# | 1050 | 1.75 | 7--6-6 | 鼓楼区市场监督管理局 | 12 |
| 15 | TA2051228 | XO-GMEIII-MR 550K | XODTF53259 | 1＃ | 450 | 1.00 | 6-6-6 | 文体楼 | 6 |

### 备注：

### 1、维保电梯含：通力、奥的斯、西子奥的斯、日立、西奥。

### 2、以上15部电梯其中有2部电梯可能会换新，所以最终维保费用据实结算。

### 二、技术和服务要求

1、中标人应指派受过专业培训的具有《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》的技术人员在安全的环境下进行设备保养和服务，拟派本项目维保负责人应具备5年及以上电梯行业维保项目经验。

2、采购人有权监督维保人员是否持证上岗，维保人员是否服从采购人现场安全管理，经维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。对不符合以上条件的维保人员采购人有权更换维保人员。

3、中标人需提供用于本项目的维保工具清单。根据国家有关的技术规范和中标人的工艺要求对维保电梯进行全面的检查，着重检查主要部件（如：曵引钢丝绳、主机等）并根据电梯使用情况出具检查报告。按照电梯维护保养的有关规定建立电梯保养档案，并全力配合采购人建立一梯一档的电梯档案。合同生效5天内完成。

4、中标人实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）的相关规定。保养内容包括以上15部电梯的电气、机械部件、配线（附1：电梯保养计划样表）。配合采购人参与当地政府质检部门按照国家相关安全标准每年进行一次检验，在年检前对所有电梯进行全面检查，确保通过年检。年检费、老电梯安全评估费、砝码租赁费由中标人承担。

5、在采购方附近设置服务点至少预留2名维保养人员。电梯普通故障维保人员30分钟内到达，电梯困人20分钟内到达。设AB岗每月月底出具下个月维保人员值班表，调班需提前向维保单位报备。明确项目负责人和维保人员电话并保持24小时畅通状态。电梯一般配件损坏需在4小时内修复，如主机、主板等大配件损坏需在72小时内恢复，并在24小时内提交配件报价单，部分需定制配件的故障，先提交维修方案，经采购人经办人员和分管领导批准后再实施维修。

6、每次维护后，需请采购方物业工作人员当场验证完好正常后，签字确认，并记录在案。另外，需将维保情况拍照留存备查，替换的旧配件交到采购方仓库保管。采购人或物业通知有重要活动（会议）需后勤保障，中标人需无条件配合做好电梯使用保障。

7、根据相关部门的规定，电梯每14天执行1次保养工作并做好保养纪录。维保人员须做好巡查记录，巡查内容包含电梯运行情况、机房、轿厢等各组成部分卫生及机房内设空调设备运行情况，制定应急故障的处理方案。根据采购人单位电梯的故障统计记录，中标人应至少每季度提出一次故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、维保人员作业期间需做好安全防护措施，严格按电梯维保规定的内容执行维保，且每台电梯需至少配备2个及以上维修警示护栏。

9、须承诺如出现电梯困人事件，在接到抢修电话后，维保人员应在20分钟（含）内赶赴现场实施紧急救援，如因救援不及时引发的任何事故或纠纷事件全部由中标人负责（包括赔偿等费用）。

10、一周内因同个故障原因停梯2次及以上，月维保费扣除30%；一个月内因同个故障原因停梯4次及以上，采购人有权提前解除合同。

11、电梯发生其他故障，中标人应在最短时间内实施抢修，如需更换配件先提交维修方案，经采购人经办人员和分管领导批准后再实施维修。中标人须保证更换配件是原厂家生产或是原厂家认可的配件(更换的配件免费维保期限不得少于1年)。因维修保养不到位而造成的设备损失或人员伤害，其损失（包括费用）由中标人承担。中标人需购买电梯安全责任险，保障乘梯人人身财产安全。

12、如有重大维修，需全款垫付施工更换，在电梯维修正常运行后再结算施工款项。

13、报价包括所有电梯维保费用（包括500元以内零配件的免费提供与更换，投标人需提供配件清单），中标人提供的配件必须为全新的合格产品。

附1：电梯保养计划样表（中标人可根据福建省特种设备检验研究院相关检验标准提供更优保养服务）

| 序号 |  | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 运行检查 | 1 | 外呼按钮, 楼层显示、轿内显示及按钮检查 |
|  | 2 | 轿厢光栅保护测试 |
|  | 3 | 轿箱平层/再平层功能检查 |
|  | 4 | 操纵盘和轿厢照明检查 |
|  | 5 | 运行噪音及平稳行检查 |
|  | 6 | 起、制动、停层平稳行检查 |
|  | 7 | 开、关门噪音检查 |
|  | 8 | 轿箱抽风系统检查 |
|  | 9 | 应急照明及对讲机检查试验 |
|  | 10 | 轿箱警告标语及乘客须知 |
| 机房保养 | 11 | 机房清洁，机房各安全警告牌及消防设备检查 |
|  | 12 | 紧急呼叫及对讲系统测试 |
|  | 13 | 检查钢丝绳 |
|  | 14 | 制动器间隙和制动力可靠性检查 |
|  | 15 | 齿轮箱、曳引轮、导向轮清洁润滑 |
|  | 16 | 齿轮箱润滑油检查 |
|  | 17 | 控制柜主开关、检修开关测试、保险管检查 |
|  | 18 | 旋转编码器运转情况检查 |
|  | 19 | 限速器运转和钢丝绳状况检查 |
|  | 20 | 主接触器检查 |
|  | 21 | 清理控制柜 |
|  | 22 | 检查各主电源电线是否松动、变色 |
| 井道和轿厢 | 23 | 电梯应急照明装置测试 |
|  | 24 | 清洁及井道照明灯检查 |
|  | 25 | 上、下终端开关测试 |
|  | 26 | COP控制开关测试 |
|  | 27 | 缓冲器开关测试 |
|  | 28 | 安全钳开关测试 |
|  | 29 | 安全钳功能测试 |
|  | 30 | 轿顶检修开关和插座测试、轿顶工作照明检查 |
|  | 31 | 轿门开、关门测试 |
|  | 32 | 检查调整门锁钩及钢丝绳检查、调整 |
|  | 33 | 清洁厅门地坎、各层门门滑块检查 |
|  | 34 | 检查轿厢和对重曳引绳头 |
|  | 35 | 检查轿厢和对重导靴、油位 |
|  | 36 | 补偿绳和随行电缆距离检查 |
|  | 37 | 楼层选择器检查 |
|  | 38 | 各层门装置及内外门导轨清理 |
|  | 39 | 钢丝绳涨力调整 |
| 井道底坑 | 40 | 井道、底坑清洁 |
|  | 41 | 缓冲器距离测试 |
|  | 42 | 涨紧装置离地高度和开关调整、测试 |
|  | 43 | 上、下终端开关测试 |
|  | 44 | 底坑急停开关动作测试 |
|  | 45 | 轿厢零位调整 |
|  | 46 | 随行电缆运行检查 |
|  | 47 | 底坑照明 |
| 轿门 | 48 | 清洁上坎 |
|  | 49 | 调整滚轮与门轨的间隙 |
|  | 50 | 检查门电机传动带涨力 |
|  | 51 | 门开、关顺畅检查 |
| 其他 | 52 | 控制柜缺相测试 |
|  | 53 | 控制柜逆相测试 |
|  | 54 | 绝缘测试 |
|  | 55 | 井道极限开关距离确认 |
|  | 56 | 油压缓冲器油量及自动复位试验 |
|  | 57 | 制动器行程检查 |
|  | 58 | 平层调整 |
|  | 59 | 安全钳、限速器联动测试 |
|  | 60 | 消防试验 |

14、保养方式：半包形式

由中标人负责提供：

A、维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币  伍佰  元以下（含本数）电梯零部件；（具体详见附2：500元（含）以下免费配件清单列表）。更换500元（不含）以上配件（具体详见附3：500元（不含）以上常用电梯配件清单）价格按中标折扣计算。

### B、包含电梯第三方责任保险。累计赔偿限额500万元，每次事故需启动保险赔偿。

### C、包含15台电梯年检费、老旧电梯安全评估费、砝码租赁费。

- 附2：500元（含）以下免费配件清单列表

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源电池 | 134 | 上、下极限开关 |
| 2 | 应急照明灯 | 135 | 上 下限位开关 |
| 3 | 报警蜂鸣器 | 136 | 强迫换速开关装置 |
| 4 | 轿顶大电池 | 137 | 涨紧轮断绳开关 |
| 5 | 安全锁装置 | 138 | 检修开关 |
| 6 | 厅门门锁电气部分 | 139 | 急停按钮开关盒 |
| 7 | 轿厢副门锁 | 140 | 缓冲器液压油 |
| 8 | FB-9B轿厢排气扇 | 141 | 轿厢靴衬 |
| 9 | YG-3感应器 | 142 | 对重靴衬 |
| 10 | SC-03接触器 | 143 | 15A高速保险 |
| 11 | SC4-1接触器 | 144 | 10A高速保险 |
| 12 | SC-5-1接触器 | 145 | 5A高速保险 |
| 13 | 安全继电器G7SA-DC24V | 146 | 3A高速保险 |
| 14 | 安全继电器G7SA-DC110V | 147 | 键杆 |
| 15 | 接触器辅助触点 | 148 | 荷重检知装置 |
| 16 | 对讲机 | 149 | 门机皮带—多挈带 |
| 17 | 轿厢话机 | 150 | 门电机小皮带-多沟带 |
| 18 | 机房话机 | 151 | 轿厢导靴—-滑动 |
| 19 | 点检BOX | 152 | 轿厢---滚动导靴轮子 |
| 20 | 压敏电阻 | 153 | 厅门联动钢丝绳 |
| 21 | 涨紧轮轴承 | 154 | 厅门滑块 |
| 22 | 锁梯开关 | 155 | 轿门滑块 |
| 23 | 操纵箱锁装置 | 156 | 厅门胶条 |
| 24 | 控制柜减压电阻 | 157 | 厅门拉力弹簧装置 |
| 25 | 厅门自救绳 | 158 | 底坑补偿链导向轮轮子 |
| 26 | 厅门挂轮 | 159 | 轿顶检修照明灯 |
| 27 | 厅门偏心轮 | 160 | 地坑检修照明灯 |
| 28 | 轿门偏心轮 | 161 | 计数器 |
| 29 | 轿厢安全触板电缆线 | 162 | 应急灯 |
| 30 | 轿厢门机磁开关 | 163 | 警铃 |
| 31 | 三角钥匙 | 164 | 整流桥 |
| 32 | 厅门三角锁胆 | 165 | 超载开关 |
| 33 | 轿厢大方油杯 | 166 | 满载开关 |
| 34 | 对重圆油杯 | 167 | 立柱防震装配/轿顶卡胶 |
| 35 | 底坑导轨节油盒 | 168 | 毛毡 |
| 36 | 油芯 | 169 | 按钮字片/铭牌 |
| 37 | 操纵箱手柄 | 170 | 隔磁板 |
| 38 | 双稳态KCB-A开关装置 | 171 | 轿厢应急灯及灯座 |
| 39 | 双稳态KCB-B开关装置 | 172 | 抱闸微动开关 |
| 40 | 门机闸刀/闸刀开关 | 173 | 轿顶检修箱 |
| 41 | 盘车轮开关/插销开关 | 174 | 泊梯锁开关 |
| 42 | 镇流器 | 175 | 轿门防震胶 |
| 43 | 硅镇流器 | 176 | 拨动开关 |
| 44 | 相序继电器 | 177 | 二极管 |
| 45 | IGBT模块 | 178 | 三极管 |
| 46 | 贯流风扇电容 | 179 | 按钮 |
| 47 | 电梯消防板 | 180 | 皮带门机 |
| 48 | 井道通讯板 | 181 | 电梯导靴滚轮 |
| 49 | 电梯轿厢副机喇叭 | 182 | 滚轮导靴 |
| 50 | 限速器拉绳开关 | 183 | 底坑检修盒 |
| 51 | 缓冲器开关 | 184 | 轿顶平层开关 |
| 52 | 随动电缆 | 185 | 8WS涨紧装置 |
| 53 | 补偿链导向轮 | 186 | 电梯井道外呼板 |
| 54 | 补偿连导向装置轮 | 187 | 外呼显示板 |
| 55 | 轿顶对讲机 | 188 | 电梯应急通话电源 |
| 56 | 轿厢对讲副机 | 189 | 横流式风扇 |
| 57 | Newell链,22节 | 190 | 底坑检修箱 |
| 58 | 检修开关 | 191 | 松闸扳手 |
| 59 | 横流风扇 | 192 | 电动松闸手柄 |
| 60 | 轿厢导靴靴衬(导轨16mm) | 193 | 导靴 |
| 61 | 轿顶应急电源 | 194 | 轿厢风机 |
| 62 | 厅门门锁 | 195 | 电梯外呼板 |
| 63 | 轿厢滑动导靴 | 196 | 电梯平层感应器 |
| 64 | 强减磁条 | 197 | 轿厢导靴靴衬 |
| 65 | 聚氨酯缓冲器 | 198 | 平层感应器 |
| 66 | 竖显外呼板 | 199 | 电梯对重空心导轨 |
| 67 | 内呼按钮 | 200 | 电梯轿顶滑动导靴 |
| 68 | 缓冲器连接杆 | 201 | 手动复位开关 |
| 69 | 轿厢按钮板 | 202 | 行程开关 |
| 70 | 补偿链导向装置 | 203 | 电梯涨绳轮装置的轮子(带承) |
| 71 | 厅门右通力 | 204 | 电梯操纵盘用铭牌 |
| 72 | 厅门左通力 | 205 | 电梯曳引机用轴承 |
| 73 | 易升厅门锁组件 | 206 | 门机皮带轮 |
| 74 | 值班室对讲主机 | 207 | 电梯应急照明控制盒 |
| 75 | 外呼显示板并梯底层 | 208 | 电梯用开关电源 |
| 76 | 导轨支架 | 209 | 涡流传感器 |
| 77 | 轿厢导靴 | 210 | 轿厢指令板 |
| 78 | 安全回路板 | 211 | 光电开关 |
| 79 | 电梯松闸组件 | 212 | 电子板 |
| 80 | 主机散热风扇 | 213 | 传感器 |
| 81 | 聚安酯缓冲器 | 214 | 电阻条 |
| 82 | 对讲机 | 215 | 横显（不带救援模块） |
| 83 | 挡绳杆 | 216 | 平层光电开关 |
| 84 | 扶梯主机速度感应器 | 217 | 主机皮带 |
| 85 | 楼层外呼显示 | 218 | RDB-02板 |
| 86 | 蓄电池 | 219 | TKL 油封(按照曳引轮侧油封) |
| 87 | 解码器 | 220 | 电源闭锁装置 |
| 88 | 感应器 | 221 | 电梯读卡器 |
| 89 | 806板 | 222 | 显示板 |
| 90 | 电梯轿门门锁装置 | 223 | 电梯外呼显示器 |
| 91 | 厅门钩子锁 | 224 | 抱闸 |
| 92 | 电梯上极限开关 | 225 | 电源盒 |
| 93 | 电梯电源 | 226 | 主机制动线圈 |
| 94 | 开关电源 | 227 | 速度传感器 |
| 95 | 主机风扇 | 228 | 外呼板 |
| 96 | 对讲机适配器 | 229 | 电梯显示 |
| 97 | 风机 | 230 | 电梯外呼 |
| 98 | 滚轮 | 231 | 日通讯A板 |
| 99 | 网络板 | 232 | 外呼显示控制板 |
| 100 | 厅门锁 | 233 | 主板小键盘 |
| 101 | 整流桥 | 234 | U/D接触器 |
| 102 | 补偿链导向装置 | 235 | 轿顶感应器（中） |
| 103 | 缓冲器 | 236 | 厅门主门锁 |
| 104 | 轿厢按钮板 | 237 | 厅门锁 |
| 105 | 总线对讲机（母机） | 238 | 抱闸线圈 |
| 106 | 主接触器 | 239 | 门挂板 |
| 107 | 轿内显示 | 240 | 显示 |
| 108 | 警铃电源盒 | 241 | 轿厢内灯罩 |
| 109 | 机房紧急救援电源盒 | 242 | 轿底涡流传感器 |
| 110 | 补偿链导向装配 | 243 | 停电灯/24v对讲电源 |
| 111 | 补偿链导向装置 | 244 | 轿顶应急电源 |
| 112 | 导向装置 | 245 | CSB检测装置 |
| 113 | 补偿链防晃装置 | 246 | 抱闸检测开关短杆 |
| 114 | 对重防护网装配 | 247 | 对讲机电源 |
| 115 | 呼梯按钮组件 | 248 | 光幕电源盒 |
| 116 | 外呼装置 | 249 | 指令扩展板 |
| 117 | 门刀装配 | 250 | 开关电源 |
| 118 | 光幕保护装置 | 251 | 滚动导靴轮 |
| 119 | 轿厢风扇 | 252 | 二合一光幕支架 |
| 120 | 风机 | 253 | 机房开关 |
| 121 | 轿顶检修盒 | 254 | 24V对讲机电源 |
| 122 | 值班室对讲主机 | 255 | 门导靴滑轮 |
| 123 | 对讲机 | 256 | 厅门钩子锁 |
| 124 | 电梯对讲电源控制变压板 | 257 | 锁装配 |
| 125 | 对讲母机 | 258 | 门头 |
| 126 | 钥匙开关 | 259 | 皮带 |
| 127 | 液晶显示器 | 260 | BCB板 |
| 128 | 外呼显示 | 261 | 印刷电路板 |
| 129 | 轿顶接线盒 | 262 | 轿架导靴/靴衬 |
| 130 | 滑轮群 | 263 | 光幕电源盒 |
| 131 | 金属对重块 | 264 | 门触点 |
| 132 | 机房对讲 | 265 | 井道护板 |
| 133 | 光幕电源 |  |  |

鼓楼区机关大院电梯维保服务项目考核表

考核日期：    年  月  日至    年  月  日

| 序号 | 检 查 项 目 及 标 准 | 分值 | 评分细则 | 考核 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房门锁可靠，机房各类标识明确（机房门标识、机号标识、电源开关标识、盘车手轮标识、吊钩标识等） | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 2 | 通向机房的通道畅通，机房内没有与电梯无关的物品 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 3 | 机房地面干净整洁，无垃圾 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 4 | 控制柜、主机表面无积尘 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 5 | 主机无旧油污，新油污在渗出口处面积小于5cm2 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 6 | 曳引轮、导向轮、限速器轮无大量油污积累 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 7 | 曳引机油量适中 | 4 | 每发现一项/次扣4分 |  |
| 8 | 机房松闸扳手和盘车手轮齐全，困人救援说明等规章制度齐全有效 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 9 | 轿顶清洁无油污，照明通风正常 | 2 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 10 | 油盅内油量充足，路轨有可靠润滑 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 11 | 轿厢内照明及通风良好，轿内如有光管罩应保持整洁，不得看到线缆等杂物） | 3 | 每发现一项/次扣1分 |  |
| 12 | 按期年检，轿内合格证有效，无旧标识 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 13 | 轿内及层站显示正常，按钮及指示正常 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 14 | 开关门正常，无碰撞及异响 | 6 | 每发现一项未整改扣3分 |  |
| 15 | 轿门、层门调整良好，无A、V形状 | 4 | 每发现一项未整改扣4分 |  |
| 16 | 门地坎无灰尘和垃圾堆积（每项2起扣） | 2 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 17 | 轿内五方通话及报警装置正常（不含与监控、门岗的埋地线路） | 2 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 18 | 底坑涨紧轮离地位置30CM±5CM | 3 | 每发现一项/次扣3分 |  |
| 19 | 底坑清洁无积水和杂物 | 2 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 20 | 底坑照明有效 | 2 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 21 | 底坑开关安装位置正确 | 2 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 22 | 保养人员着装（工作服、工作牌、工作靴）符合要求，保养及检修（保养牌或检修牌）时标识符合规定 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 23 | 按时填写保养记录及故障记录。每月5日前提交上个月故障统计表，每季度至少提交1次故障分析报告。 | 4 | 每发现一项/次扣2分 |  |
| 24 | 电梯运行无震动，无异响 | 6 | 每发现一项/次扣3分 |  |
| 25 | 维保电梯时按照公司制定的安全操作规程进行 | 4 | 未执行扣4分 |  |
| 26 | 电梯困人故障次数每月每台电梯不超过2次，困梯时维保人员20分钟内到达现场（一个月迟到超过2次扣当季维保费50%） | 10 | 每发现一次扣5分 |  |
| 27 | 维保人员确保在岗在位，电话畅通，突发情况随叫随到。（一个季度累计迟到6次扣当季维保费50%） | 10 | 每发现一次扣2分 |  |
| 合计 |  | 100 | 综合评价 |  |
| 需整改项 电梯维保人员确认： 年 月 日 |  | 整改完成情况 物业工程主管确认： 年 月 日 |  |  |
| 物业经理意见： - 经考核，合格 □ 经考核，基本合格 - 经考核，一般不合格。 □ 经考核，严重不合格 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目主管意见： - 同意主管考核意见。 □ 不同意主管考核意见，按下列意见执行： □ 经考核，合格 □ 经考核，基本合格 □ 经考核，一般不合格。 □ 经考核，严重不合格 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：

1、考核得按下列标准进行评价，并按下列标准与当季维保费用发生关系：

A、合  格：考核得分为90分以上（含90分）为合格，项目维保费用全额支付；

B、基本合格：考核得分为80分以上，但低于90分（含80分，不含90分）毎低1分扣发2%当季费用，并按要求进行整改；

C、一般不合格：考核得分为60分以上，但低于80分的(含60分，不含80分），先按要求进行整改，整改经验证合格后维保费用按当季80%支付，整改不合格甲方有权提前解除合同；

D、严重不合格：考核低于60分的，不予以支付当季的费用。

2、每季单项扣超出规定值，该项作为下月重点整改项目。

3、考核意见，请在相应的“□”内打“√”。

4、各相关人员需根据实际情况如实考核，考核不实的将追究相关人员责任。